附件：

青海广播电视大学卫生间设施更新工程招标内容及要求

1．工程内容及要求：

| 序号 | 主要内容 | 数量（个） | 材质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （1.8米×０.6米×0.8米） 盥洗台 | 4 | 人造大理石台面、木质一体柜、辅助配件 |
| 2 | （0.9米×0.6米）梳妆镜 | 8 |  |
| 3 | 瓷质洗手盆 | 8 | 爱浪、美标、摩恩、帝朗，标准规格 |
| 4 | 自动感应水龙头（交流电） | 8 | 爱浪、美标、摩恩、帝朗 |
| 5 | 小便器自动感应冲水阀（交流电） | 9 | 爱浪、美标、摩恩、帝朗 |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

2．招标要求：

1）施工方应严格按照甲方要求进行施工。

2）所有材料必须符合国家及有关部门的质量及环保要求。

3）报价表中所有报价均为含税报价，综合单价为工程验收合格结算价，包括材料费、人工费、管理费、税金及原有设施的拆除、清运等所有施工结算中发生的各种费用。

4）本招标公告自发布之日起7日内有效。