附件：招标要求及技术参数

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动商务专业实践基地 | 参数： 序号; 产品名称; 数量; 参数. 1; 交换机; 1台; 固定端口： 10/100/1000M自适应电口≥48口 SFP+光口≥4个 交换容量: ≥250Gbps 包转发率: ≥80Mpps 光模块：2个千兆多模光模块 服务：提供三年硬件质保，提供原厂服务承诺函。. 2; 机柜; 1台; 32U 600X600X1610mm 冷轧钢材质 前玻璃门 8位10安PDU插排一个 固定板一块. 3; 铝合金线槽; 80米; 铝合金材质 尺寸 100*50mm 厚度大于1mm. 4; 电缆; 3卷; 规格 4平方 长度 100M 材质 铜 聚氯乙烯 认证 ISO9100、产品合格证书. 5; 网线; 2箱; 6类非屏蔽网线 PVC环保外被 OFC无氧铜芯 HDPE绝缘层. 6; 配电箱; 1套; 40A断路器 1个 40A漏电保护 1个 20A断路器7个 同一品牌. 7; 地插; 10个; 平推滑盖式 材质 铜质 5位插座 2个RJ45模块. 8; 防静电地板; 67平米; 67平米 600*600*3.5 mm（长宽厚） 防火等级：A级 承载力≥1000kg/m2 基板厚度≥30mm 底板厚度≥0.5mm 瓷砖贴面 全钢支架，带铜箔. 9; 墙面、窗帘处理. 10; 铝塑贴面暖气罩、门框改造; 20平米. 11; 定制壁柜; 12平米. 12; 智能触控教学电子白板; 1; 见附件. 13; 讨论区教学板; 1块; 高度大于1400mm 宽度2000mm，整版无拼接 镀锌钢板，表面静电喷涂 教学笔可反复加墨，易擦洗. | 间 | 1 |